## Slide 1
Numero totale dei guasti MT del ‘26 è -35% rispetto alla media guasti del biennio ‘23-’24:
  Rete MT [88%]: il numero di guasti sui vari livelli di tensione della rete MT è -37% rispetto alla media guasti del ‘23-’24;
  Cabine MT/BT [12%]: il numero di guasti in cabina è in linea rispetto alla media guasti del ‘23-’24;
Rete BT: il numero di guasti sulla rete BT è -10% rispetto alla media guasti del biennio ‘23-’24.
AGGIORNAMENTO DATI AL 31/08/2026
Chart: n° guasti rete BT
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago
BT '26 | 37 | 57 | 88 | 109 | 129 | 169 | 204 | 222
BT '25 | 10 | 30 | 50 | 90 | 100 | 120 | 191 | 238
BT '23-'24 | 12 | 34 | 45 | 82 | 140 | 150 | 230 | 247
Curva cumulata guasti BT 2026 vs Media 2023-2024
31/08: 222 guasti nel 2026 vs 247 guasti nel ‘23-’24
-10%
Chart: 
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago
MT '26 | 25 | 36 | 55 | 87 | 151 | 320 | 363 | 400
MT '25 | 18 | 34 | 54 | 70 | 110 | 323 | 428 | 467
MT '23-'24 | 16.5 | 38 | 69 | 90 | 148 | 353 | 543 | 612
Curva cumulata guasti MT 2026 vs Media 2023-2024
31/08: 400 guasti nel 2026 vs 612 guasti nel ‘23-’24
-35%
n° guasti rete e CS MT
Monitoraggio guasti rete UNR | Milano 700A e 700M
Referente: D. Della Giustina
1
 | 2024 | 2025 | 2026
Tmin > 25° [#] | 12 | 10 | 17
Tmax > 35° [#] | 2 | 5 | 19
Picco [GW] | 1.4 | 1.5 | 1.5
Precipitazioni cum. [mm] | 1074 | 840 | 505
Emergenza [#] | 16 | 16 | 11
Notes: Cambio pallino

## Slide 2
Numero di guasti 2x rispetto al 2025.
Accumulo indisponibilità 4x volte superiore.
L’intensificarsi delle anomali climatiche contribuisce ulteriormente ad aggravare il fenomeno.
Casi con utenti +10 k utenti al buio per oltre 10 ore.
AGGIORNAMENTO: periodo 1 Maggio – 31 Luglio
Monitoraggio guasti rete DRT | Milano 975x
Referente: D. Della Giustina
2
Chart: 
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
 | 25.0077 | 26.4096 | 31.3143 | 31.2345 | 30.1403 | 29.2859 | 30.1591 | 33.3772 | 38.6095 | 45.07 | 53.75
Gestione E-D
Forecast
Indicatore Durata
(prov. Milano)
1° magg. – 31 lug
 | 2025 | 2026
Picco [GW] | 1.1 | 1.2
Tot guasti MT [#] | 213 | 417
Cum. Guasti MT [#] | 20 | 81
Emergenza [#] | 0 | 22
Indicatori di continuità in costante peggioramento.
Raggiunto nel 2026 tetto massimo di penali -3.2 M€ ( -1,5 vs budget).
VISTA GLOBALE
Alla luce dei risultati, aggiornato il rischio ERM per Duereti allineandolo la probabilità a quella di Unareti.
RISCHI
Notes: Cambio pallino

## Slide 3
Saturazione delle CP a preventivi accettati
(prov. Milano)
Per mitigare il trend di peggioramento è stato proposto un adeguamento del piano di investimenti.
Analisi multi obiettivo:
  Classificazione della criticità delle tratte in base alla loro costituzione (tipo di cavo, giunti, …);
  Introduzione di interventi volti alla resilienza della rete («traversoni»);
  Evitare che a fine piano la rete abbia un’età media superiore all’attuale.
ADEGUAMENTO DEL PIANO DI INVESTIMENTO RETE MT
Piano investimenti | Milano 975x
Referente: D. Della Giustina
~+250 M€
Contestuale a Aumento investimenti sulle CP per mitigare l’accelerazione delle richieste di connessione di utenti e Data Center [vedi slide Sviluppo rete elettrica | Duereti].
ADEGUAMENTO DEL PIANO DI INVESTIMENTO CP
Esempio di classificazione delle criticità della rete MT
(caso San Giuliano)
Legenda
Notes: Cambio pallino